# *Карта заказа на устройство БАВР*

# *«БРЕСЛЕР-01х7.075.03»*

(БАВР для трёхсекционной подстанции)

Требуемые поля отметить знаком 🗹

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  | | |
| 2 | Наименование объекта |  | | |
| 3 | Количество комплексов |  | | |
| 4 | Оперативное питание |  | 110В | 220В |
| = | 🞎 | 🞎 |
| ~ | 🞎 | 🞎 |
| 5 | Климатическое исполнение | 🞎 УХЛ3.1 | | 🞎 УХЛ4 |
| 6 | Функция ВНР\* | 🞎 да | | 🞎 нет |
| 7 | Исполнение устройства | | | |
| 🞎 Терминал («Бреслер-0107.075.03») | | | |
| 🞎 Шкаф («Бреслер-0117.075.03») | 🞎 800х600х2200 | | |
| 🞎 одностороннего обслуживания | | |
| 🞎 двухстороннего обслуживания | | |
| 8 | Ввод контрольных кабелей | 🞎 Снизу | | 🞎 Сверху |
| 9 | Дополнительная информация | | | |

\*  Функция восстановления нормального режима (ВНР) поставляется опционально.

**Параметры измерительных цепей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение токовых цепей | 🞎 5А | 🞎 1А |
| 2 | Исполнение цепей напряжений вводов | 🞎 100В | 🞎 380В |
| 3 | Исполнение цепей напряжений секции | 🞎 100В | 🞎 380В |

**Параметры выключателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип вводных выключателей |  | |
| 2 | Тип секционного выключателя |  | |
| 3 | Замена выключателей | 🞎 Вводных | 🞎 Секционного |

**Дополнительное оборудование и услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | | 🞎 Да | Нет |
| 2 | Пуско-наладочные работы комплекса БАВР | | 🞎 Да | 🞎 Нет |
| 3 | Шеф-наладочные работы комплекса БАВР | | 🞎 Да | 🞎 Нет |
| 4 | Шеф-монтажные работы | | 🞎 Да | 🞎 Нет |
| 5 | Поддержка МЭК-61850 | | 🞎 Да | 🞎 Нет |
| 6 | Кабель для локальной сети (витая пара), м | |  | |
| 7 | USB Flash Drive | Объём: | \_\_\_шт. | |
| 8 | ПК или ноутбук | Тип: | \_\_\_шт. | |
| 9 | Дополнительная информация: | | | |

Дополнительную информацию можно получить:

Россия, 428034, г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В, ООО «НПП Бреслер».

Тел./факс: (8352) 23-77-55, 36-73-33. www.bresler.ru, [info@bresler.ru](mailto:info@bresler.ru).

Технические вопросы: [alekseev@bresler.ru](mailto:alekseev@bresler.ru)

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (Должность) (Подпись)