- Контактная информация

| Информация о заказчике | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Контактное лицо / должность |  |
|  | Телефон / факс / E-mail |  |
| Информация об изготовителе | Организация | ООО «НПП Бреслер» |
|  | Адрес | г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В |
|  | Телефон / E-mail | (8352) 36-73-33 / 23-77-55 (многоканальный) / info@bresler.ru Технические вопросы: добавочный 555 Коммерческие вопросы: добавочный 333 |

Укажите знаком  или впишите необходимые параметры.

Символом «*» отмечено типовое исполнение.

- Конфигурация шкафа

| Конструктивные решения | 806*2260*637 (в том числе цоколь размерами 800*200*600)* |
| --- | --- |
|  | Другое (по согласованию):______________________________________________________ |
| Цвет | Шкаф светло-серый RAL 7035* | Цоколь чёрный RAL 7022* |
|  | Другое (по согласованию):_______________________________________________________ |
| Цоколь | 200 мм (высота)* | 100 мм (высота) |
|  | Другое (по согласованию): |
| Козырек | нет* | один | два | 200 мм (высота) | 100 мм (высота) |
|  | Надпись на козырьке: |
| Способ установки | Напольный* | Настенный |
| Обслуживание | Двухстороннее* | Одностороннее с поворотной монтажной плитой |
| Передняя дверь | Металлическая с обзорным окном* | Стеклянная |
|  | Другое (по согласованию):_______________________________________________________ |
| Задняя дверь | Одностворчатая * | Двухстворчатая |
|  | Другое (по согласованию):_______________________________________________________ |
| Ввод кабелей | Снизу* | Сверху |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 (Предельная температура: +1°C…+40°C, относительная влажность 80% при 25°C)* |
|  | Другое (Предельная температура: __°C…__°C, относительная влажность __%) |

- Особенности исполнения

| Питание терминала | =110 В | =220 В* | Другое (по согласованию): |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание дискретных входов | =110 В | =220 В* | Другое (по согласованию): |
| Сигнализация | =110 В | =220 В* | Другое (по согласованию): |
| Испытательные блоки | На усмотрение завода изготовителя* |
|  | Другое (по согласованию): _______________________________________________________ |
|  | Использование измерительных клемм вместо испытательных блоков |
|  | Вывести на кл. ряд сигнал положения крышек испытательных блоков |
| Реализация функции ОМП (при необходимости)1 | Аппаратное (выполняется терминалом(и)) |
|  | Одностороннее | Двухстороннее |
|  | Программное (расчеты выполняются в WinBres) |
|  | Одностороннее | Двухстороннее | Многостороннее |
| 1 - Карта заказа ОМП заполняется отдельно. |

- Конфигурация портов связи и протоколов АСУ ТП

| Протоколы связи | Базовые протоколы: МЭК-101, МЭК-103, МЭК-104, ModBus-RTU* |
| --- | --- |
|  | МЭК 61850-8-1 | Другое (по согласованию): |
| Конфигурация портов (X3, X4) | RS422, RS485* | ST (многомод), RS485 | ST (многомод), ST (многомод) |
| Конфигурация портов (X5) | Два порта RJ45* | Два порта RJ45, два порта SFP |
|  | Четыре порта RJ45 | Четыре порта SFP |
| Конфигурация модулей SFP | Разъем Х5.1-Х5.2 | Тип SFP модуля: |
|  | Тип волокна | Многомод* | Одномод (длина ___ км) |
|  | Коннектор | DLC (2 волокна) | LC (1 волокно) | SC (1 волокно) |
|  | Разъем Х5.3-Х5.4 | Тип SFP модуля: |
|  | Тип волокна | Многомод* | Одномод (длина ___ км) |
|  | Коннектор | DLC (2 волокна) | LC (1 волокно) | SC (1 волокно) |
| Сетевое оборудование | Кабель для локальной сети Ethernet (4 витые пары, экранированная, 100 Ом), ____м |
|  | Кабель для локальной сети RS-485 (1.5 витые пары, экранированная, 120 Ом), ____м |
|  | Кабель для локальной сети RS-422 (2.5 витые пары, экранированная, 120 Ом), ____м |
|  | Сетевой адаптер Б0201 (преобразует RS485/RS422 в RS232) |
|  | GSM - модем (марка, тип) |
|  | Сетевой коммутатор (марка, тип) __________________________________________________ |
|  | Другое (по согласованию) ________________________________________________________ |
| Прием и передача сигналов точного времени | GPS – антенна с кабелем снижения длинной ___ м |

- Дополнительное оборудование

|  | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| ЗИП | Блок аналоговых входов |  |
|  | Блок миллиамперных входов |  |
|  | Плата дискретных входов |  |
|  | Плата блока питания |  |
|  | Плата микропроцессора |  |
|  | Испытательные блоки, крышки, коммутационные перемычки (указать при необходимости) |  |
| Другое оборудование | USB Flash Drive 8 Gb (поставляется в кол. 1 шт. на терминал) |  |
|  | Другое (компьютер, ноутбук и т.д.) необходимо указать характеристики |  |
| Программное обеспечение | ПТК локальной сети терминалов (BresMon) |  |

- Список работ, выполняемых на объекте заказчика

| Вид работ | Краткая информация |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | Установка шкафа, прокладка кабеля, монтаж дополнительного оборудования, разделка кабеля и внутренний монтаж |
| Шеф-монтажные работы (ШМР) | Выполнение работ по монтажу и подключению оборудования персоналом заказчика под руководством персонала производителя |
| Пуско-наладочные работы (ПНР) | Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования |
| Шеф-наладочные работы (ШНР) | Проверка монтажа, проверка связи (настройка), проверка уставок и редактирование (без погрузки только визуально). Проверка, испытание и наладка любого другого используемого оборудования, производителем которого не является НПП Бреслер НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ |

- Дополнительная информация

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конфигурация терминала(ов)

| Исполнение «И» | Терминал (И=0) | Шкаф (И=1) | Панель (И=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип: «БРЕСЛЕР- 0 1 7 .010. . » Терминал имеет четыре конструктивных исполнения (1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый габариты) и комплектуется тремя типами входных блоков: Блок аналоговых (А) входов – выполнен для измерения токов с трансформаторной развязкой. Могут быть выполнены на максимально регистрируемое значение до 6 или 40 номиналов (при вторичной обмотке 1А – 6/40А, при вторичной обмотке 5А – 30/200А). В случае необходимости измерения тока ШОН устанавливается датчик Холла. Блок дискретных входов (Д) - каждый блок дискретных входов имеет 32 входа с напряжением логической единицы, равной (0,6-0,65)*Uном (при номинальном напряжении 220В напряжение логической единицы равно 134В). Блок миллиамперных (М) входов - могут быть выполнены на постоянное или переменное напряжение до 600В (при установке внешнего преобразователя) или ток до 50 мА. Обычно используются для контроля: напряжения ТН, напряжения оперативного питания, унифицированных сигналов датчиков АСУ, сигналов ВЧ приемо-передатчиков, напряжения возбуждения генератора и т.д. Гальваническая развязка – 2,5 кВ. Возможное количество и сочетание блоков выбирается в соответствии с таблицей: |
| Конструктив - К | Количество аналоговых блоков - А | Максимальное суммарное количество блоков дискретных и миллиамперных входов - Д+М |
| 1 габарит 198x266x203 мм | 0 | 2 |
|  | 1 | 2 |
| 2 габарит 270х 266х203 мм | 0 | 7 |
|  | 1 | 5 |
|  | 2 | 3 |
|  | 3 | 1 |
| 3 габарит 375х266х203 мм | 0 | 13 |
|  | 1 | 10 |
|  | 2 | 8 |
|  | 3 | 6 |
|  | 4 | 4 |
|  | 5 | 2 |
| 4 габарит 482х266х203 мм | 0 | 18 |
|  | 1 | 16 |
|  | 2 | 14 |
|  | 3 | 12 |
|  | 4 | 10 |
|  | 5 | 8 |
|  | 6 | 6 |
|  | 7 | 4 |
|  | 8 | 2 |

| При заполнении таблиц в пп. №8, №9 необходимо указать максимально возможные действующие значения напряжения или ударных токов КЗ во вторичных цепях. РАС обеспечивает регистрацию аналоговых сигналов с допустимой погрешностью в диапазонах, указанных в таблице: |
| --- |
| Регистрируемые сигналы | Диапазон измерений |
| Напряжение переменного электрического тока (действующее значение, 50 Гц) | ~0…420В |
| Переменный электрический ток (действующее значение, 50 Гц) | для 1А вторичной обмотки ТТ | ~0…41А |
|  | для 5А вторичной обмотки ТТ | ~0…205А |
| Напряжение постоянного электрического тока с шунта 75 мВ, соответствующее току ротора электрической машины (при установке внешнего преобразователя) | =0…200мВ |
| Напряжение постоянного электрического тока ротора (при установке внешнего преобразователя) | =0…600В |
| Напряжение постоянного электрического тока с шунта 75 мВ, соответствующее току возбуждения электрической машины (при установке внешнего преобразователя) | =0…200мВ |
| Напряжение постоянного электрического тока возбуждения (при установке внешнего преобразователя) | =0…600В |
| Напряжение СОПТ | -365…+365В |
| Ток ШОН | ~0…1,5А |
| Ток датчиков температуры | -21…+21мА |
| Напряжение приемников и передатчиков ВЧ-сигнала | -3…+3В, -12…+12В |

  - Аналоговые входы

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

  - Дискретные входы

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

  - Миллиамперные входы

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

  - Аналоговые входы

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока A |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного тока 40*Iном, для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

  - Дискретные входы

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

| Номер блока Д |  |
| --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |

  - Миллиамперные входы

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

| Номер блока М |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала | Обозначение | Коэффициент трансформации | Вторичные величины |
|  |  |  |  | Номинальное значение | Максимальное действующее значение* |
| * - типовое исполнение для сигналов переменного напряжения 1,6*Uном |

# Text boxes

обозначение параметров:

И

К     А      Д     М

I-ый терминал

К     А      Д     М

II-ой терминал

| I-ый терминал | Тип: | БРЕСЛЕР- | 0 | 1 | 0 | 7 | .010. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II-ой терминал | Тип: | БРЕСЛЕР- | 0 | 1 | 0 | 7 | .010. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |