- Карта заказа на устройство БАВР

- «БРЕСЛЕР-01х7.075.01»

(БАВР для односекционной подстанции с двумя вводами)

Требуемые поля отметить знаком

| 1 | Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наименование объекта |  |  |  |
| 3 | Количество комплексов |  |  |  |
| 4 | Оперативное питание |  | 110В | 220В |
|  |  | = |  |  |
| 5 | Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  | УХЛ4 |
| 6 | Функция ВНР* | да |  | нет |
| 7 | Исполнение устройства |  |  |  |
|  | Терминал («Бреслер-0107.075.01») |  |  |  |
|  | Шкаф («Бреслер-0117.075.01») | 600х350х1200 |  | 800х600х2200 |
|  |  | навесное исп. |  | одностороннего обслуживания |
|  |  | напольное исп. |  | двухстороннего обслуживания |
|  |  | разъёмное подключение кабелей клеммное подключение кабелей |  |  |
| 8 | Ввод контрольных кабелей | Снизу |  | Сверху |
| 9 | Дополнительная информация |  |  |  |

* 	Функция восстановления нормального режима (ВНР) поставляется опционально.

Параметры измерительных цепей

| 1 | Исполнение токовых цепей | 5А | 1А |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исполнение цепей напряжений вводов | 100В | 380В |
| 3 | Исполнение цепей напряжений секции | 100В | 380В |

Параметры выключателей

| 1 | Тип вводных выключателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тип секционного выключателя |  |  |
| 3 | Замена выключателей | Вводных | Секционного |

Дополнительное оборудование и услуги

| 1 | Проектные работы |  | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пуско-наладочные работы комплекса БАВР |  | Да | Нет |
| 3 | Шеф-наладочные работы комплекса БАВР |  | Да | Нет |
| 4 | Шеф-монтажные работы |  | Да | Нет |
| 5 | Поддержка МЭК-61850 |  | Да | Нет |
| 6 | Кабель для локальной сети (витая пара), м |  |  |  |
| 7 | USB Flash Drive | Объём: | ___шт. |  |
| 8 | ПК или ноутбук | Тип: | ___шт. |  |
| 9 | Дополнительная информация: |  |  |  |

Дополнительную информацию можно получить:

Россия, 428034, г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В, ООО «НПП Бреслер».

Тел./факс: (8352) 23-77-55, 36-73-33. www.bresler.ru, info@bresler.ru.

Технические вопросы: alekseev@bresler.ru

Представитель Заказчика: ______________________   ____________________   _____________

(ФИО)			(Должность)			(Подпись)